05/ZGO/P/2011

Gać, dn. 27.06.2011r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

„Dostawa i montaż fabrycznie nowych kontenerów socjalno-biurowych”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych udziela

odpowiedzi na następujące zapytania do siwz jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

dokonując modyfikacji siwz w niżej podanym zakresie.

Zadane pytania:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza zmiany”: w grubości ścian wewnętrznych – „styropian grubości 75mm lub równoważne - na 50mm lub 100mm”?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający dopuszcza zmiany”: w grubości ścian zewnętrznych 1-piętro  – „Wełna mineralna grubości 60mm lub równoważne - 100mm wełna”?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający dopuszcza zmiany”: w grubości ścian zewnętrznych –parter   – „Poliuretan grubości 80mm lub równoważne - 100mm”?

Odpowiedź:

Tak.

Prezes Zarządu Spółki

Kazimierz Bączek