Załącznik nr 2

Formularz oferty

Dane dotyczące Oferenta:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| ## Siedziba |  |
| # Nr telefonu |  |
| # Nr fax |  |
| NIP |  |
| Nr REGON |  |

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Gać 90, 55 – 200 Oława

tel. (071) 301 44 44,

fax. (071) 301 45 62

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia…………………..

opublikowanym w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym dostawy i montażu fabrycznie nowych kontenerów socjalno-biurowych:

1. Deklarujemy  dostarczenie i montaż wg zasad opisanych w SIWZ kontenerów socjalno-biurowych:

| Parametry kontenerów socjalno - biurowych |  |
| --- | --- |
| - Wymiary pojedynczego modułu: |  |
| - Długość zewnętrzna – 6 058mm | TAK ….mm |
| - Szerokość zewnętrzna – 2 438mm | TAK ….mm |
| - Wysokość zewnętrzna – 2 800mm | TAK ….mm |
| - Wysokość wewnętrzna – 2 500mm | TAK ….mm |
| - Konstrukcja |  |
| - Konstrukcja stalowa spawana (podłoga, słupy) pokryte powłoką antykorozyjną | TAK |
| - Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. | TAK |
| - Podłoga |  |
| - Blacha ocynkowana trapezowa | TAK |
| - Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Panel grubości 20-22 mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Wykładzina PCV grubości 2mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Stropodach |  |
| - Blacha ocynkowana | TAK |
| - Płyta wiórowa grubości 12mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Folia paroizolacyjna, | TAK |
| - Płyta laminowana biała gr. 12mm, lub równoważne, | TAK …mm |
| - Ściany zewnętrzne - parter |  |
| - Blacha lakierowana biała | TAK |
| - Poliuretan grubości 80mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Blacha lakierowana biała | TAK |
| - Ściany zewnętrzne – I piętro |  |
| - Trapezowana blacha lakierowana biała, | TAK |
| - Wełna mineralna grubości 60mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Folia paroizolacyjna, | TAK |
| - Płyta laminowana biała grubości 12mm, | TAK …mm |
| - Ściany wewnętrzne – parter |  |
| - Blacha lakierowana biała, | TAK …mm |
| - Styropian grubości 75mm lub równoważne, | TAK …mm |
| - Blacha lakierowana biała, | TAK |
| - Ściany zewnętrzne – I piętro |  |
| - Płyta laminowana biała obustronnie | TAK |
| - Szkielet drewniany | TAK |
| - Okna - parter |  |
| - Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 3 sztuki | TAK …..x…..mm |
| - Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 1200x1100mm (tolerancja 70mm) – 2 sztuki | TAK …..x…..mm |
| - Okna – I piętro |  |
| - Okna PCV – rozwieralno – uchylne z roletami zewnętrznymi zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2) o przybliżonych wymiarach 900x1200 (tolerancja 50mm) | TAK …..x…..mm |
| - Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 1 sztuka | TAK …..x…..mm |
| - Drzwi |  |
| - Zewnętrzne, białe jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000mm | TAK …..x…..mm |
| - Wewnętrzne, białe, jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 900x2000mm | TAK …..x…..mm |
| - Wewnętrzne łazienkowe, białe o wymiarach 800x2000mm | TAK …..x…..mm |
| - Instalacje i wyposażenie. |  |
| - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1) | TAK |
| - W pomieszczeniu nr 4 (pralnia) instalacja 400V, z możliwością podłączenia urządzenia o mocy 20kW. | TAK |
| - Instalacja grzewcza składająca się z grzejników elektrycznych dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie grzejników w porozumieniu z zamawiającym. | TAK |
| - Instalacja wentylacyjna składająca się z wentylatorów osiowych o wydajności ok. 150 m3/h. | TAK |
| - Instalacja klimatyzacyjna składająca się z klimatyzatorów typu SPLIT o mocy ok. 2 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie klimatyzatorów w porozumieniu z Zamawiającym. | TAK |
| - Instalacja wodna wykonana z rur PP | TAK |
| - Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. | TAK |
| - Wyposażenie sanitarne - Parter |  |
| - Łazienka – muszla toaletowa, rynna umywalkowa 3-stanowiskowa, elektryczny podgrzewacz wody, natrysk – 3 szt., lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy. | TAK |
| - Pralnia – brodzik | TAK |
| - I piętro - muszla toaletowa, umywalka | TAK |
| Dodatkowo w miejscu aneksu kuchennego należy wyprowadzić przyłącza wodno – kanalizacyjne. | TAK |
| - Parametry kontenera technicznego. |  |
| Kontener przeznaczony jako pomieszczenie na serwer i zasilanie awaryjne (UPS). |  |
| - Wymiary: |  |
| - Długość zewnętrzna – 1 200 mm | TAK ….mm |
| - Szerokość zewnętrzna – 2 438 mm | TAK ….mm |
| - Wysokość zewnętrzna – 2800 mm | TAK ….mm |
| - Wysokość wewnętrzna – 2500 mm | TAK ….mm |
| - Wyposażenie: |  |
| - Instalacja grzewcza i klimatyzacyjna zapewniająca pracę urządzeń w temperaturze 18-22°C. . | TAK |
| - Wentylacja przeciwpyłowa | TAK |
| - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (230V) | TAK |
| - Dodatkowe warunki: |  |
| - Oferowany budynek kontenerowy 8- modułowy z dodatkowych kontenerem technicznym musi spełniać warunki przedstawione w w punkcie 4 – Wymagane parametry i wyposażenie techniczne | TAK |
| - gwarancja na oferowane kontenery musi wynosić co najmniej 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK |
| - Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. | TAK |

* - niepotrzebne skreślić

- Oferujemy dostawę i montaż kontenerów socjalno-biurowych na następujących warunkach:

| całkowity koszt dostawy i montażu netto | PLN |
| --- | --- |
| Podatek VAT | PLN |
| całkowity koszt dostawy i montażu brutto | PLN |

- Zobowiązujemy się zrealizować dostawę w ciągu ……….   tygodni od daty podpisania umowy.

- Na dostarczone i zamontowane przez siebie kontenery socjalno-biurowe udzielamy  ……….   miesięcznej gwarancji - zgodnie z umową

- Warunki płatności zgodnie z umową.