Ogłoszenie nr 05/ZGO/P/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dla przetargu nieograniczonego na dostawę przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH KONTENERÓW SOCJALNO-BIUROWYCH

(CPV 44211100-3)

Specyfikacja zawiera 18 stron.

Gać, 20.06. 2011

| Opracował: |  | Zatwierdził: |
| --- | --- | --- |
| Michał Kończyło |  | Kazimierz Bączek Prezes Zarządu |

Nazwa i adres zamawiającego.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Gać 90, 55 – 200 Oława

NIP 912 – 16 – 77 - 692

Tel. (071) 301 44 44

Fax.: (071) 301 45 62

www.zgo.org.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż obiektu kontenerowego 8-modułowego, 2 –piętrowego.

Parter – szatnie przepustowe (czysta, brudna) umywalnia, pralnia.

I piętro – pomieszczenia biurowe + kontener techniczny (serwerownia)

Rysunki poglądowe wg załącznika nr 1 do SIWZ.

- Wymagane parametry i wyposażenie techniczne:

  - Parametry kontenerów socjalno - biurowych

    - Wymiary pojedynczego modułu:

- Długość zewnętrzna – 6 058mm

- Szerokość zewnętrzna – 2 438mm

- Wysokość zewnętrzna – 2 800mm

- Wysokość wewnętrzna – 2 500mm

    - Konstrukcja

- Konstrukcja stalowa spawana (podłoga, słupy) pokryte powłoką antykorozyjną

- Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.

    - Podłoga

- Blacha ocynkowana trapezowa

- Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne,

- Panel grubości 20-22 mm lub równoważne,

- Wykładzina PCV grubości 2mm lub równoważne,

    - Stropodach

- Blacha ocynkowana

- Płyta wiórowa grubości 12mm lub równoważne,

- Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne,

- Folia paroizolacyjna,

- Płyta laminowana biała gr. 12mm, lub równoważne,

    - Ściany zewnętrzne - parter

- Blacha lakierowana biała

- Poliuretan grubości 80mm lub równoważne,

- Blacha lakierowana biała

    - Ściany zewnętrzne – I piętro

- Trapezowana blacha lakierowana biała,

- Wełna mineralna grubości 60mm lub równoważne,

- Folia paroizolacyjna,

- Płyta laminowana biała grubości 12mm,

    - Ściany wewnętrzne – parter

- Blacha lakierowana biała,

- Styropian grubości 75mm lub równoważne,

- Blacha lakierowana biała,

- Ściany zewnętrzne – I piętro

    - Okna - parter

- Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 3 sztuki

- Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 1200x1100mm (tolerancja 70mm) – 2 sztuki

    - Okna – I piętro

- Okna PCV – rozwieralno – uchylne z roletami zewnętrznymi zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2) o przybliżonych wymiarach 900x1200 (tolerancja 50mm)

- Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 1 sztuka

    - Drzwi

- Zewnętrzne, białe jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000mm

- Wewnętrzne, białe, jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 900x2000mm

- Wewnętrzne łazienkowe, białe o wymiarach 800x2000mm

  - Instalacje i wyposażenie.

    - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1)

    - W pomieszczeniu nr 4 (pralnia) instalacja 400V, z możliwością podłączenia urządzenia o mocy 20kW.

    - Instalacja grzewcza składająca się z grzejników elektrycznych dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie grzejników w porozumieniu z zamawiającym.

    - Instalacja wentylacyjna składająca się z wentylatorów osiowych o wydajności ok. 150 m3/h.

    - Instalacja klimatyzacyjna składająca się z klimatyzatorów typu SPLIT o mocy ok. 2 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie klimatyzatorów w porozumieniu z Zamawiającym.

    - Instalacja wodna wykonana z rur PP

    - Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV.

    - Wyposażenie sanitarne - Parter

- Łazienka – muszla toaletowa, rynna umywalkowa 3-stanowiskowa, elektryczny podgrzewacz wody, natrysk – 3 szt., lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy.

- Pralnia – brodzik

- I piętro - muszla toaletowa, umywalka

Dodatkowo w miejscu aneksu kuchennego należy wyprowadzić przyłącza wodno – kanalizacyjne.

  - Parametry kontenera technicznego.

Kontener przeznaczony jako pomieszczenie na serwer i zasilanie awaryjne (UPS).

    - Wymiary:

- Długość zewnętrzna – 1 200 mm

- Szerokość zewnętrzna – 2 438 mm

- Wysokość zewnętrzna – 2800 mm

- Wysokość wewnętrzna – 2500 mm

    - Wyposażenie:

- Instalacja grzewcza i klimatyzacyjna zapewniająca pracę urządzeń w temperaturze 18-22°C. .

- Wentylacja przeciwpyłowa

- Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (230V)

  - Dodatkowe warunki:

- Oferowany budynek kontenerowy 8- modułowy z dodatkowych kontenerem technicznym musi spełniać warunki przedstawione w w punkcie 4  – Wymagane parametry i wyposażenie techniczne

- gwarancja na oferowane kontenery musi wynosić co najmniej 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Spełnienie przez wykonawców ubiegających się o  udzielenie zamówienia  następujących wymogów:

  - posiadanie uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży sporządzony wykaz zrealizowanych zamówień polegających na dostawie minimum 20 kontenerów socjalno  - biurowych.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających wynik finansowy oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów będzie wynikało iż obroty w ostatnim roku były minimum 2.000.000,00 zł.

- polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Dnie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Wypełnione oświadczenie – załącznik nr  3.

- Opis przygotowania oferty:

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  - W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów,

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną    odpowiedzialność    za    niewykonanie    lub    nienależyte    wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu,

  - Koszt dostawy i montażu kontererów musi być podany cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, w PLN

  - Do oferty należy złożyć podpisany wzór umowy na dostawę i montaż kontenerów socjalno – biurowych  - załącznik nr 4

  - Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę,

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Wzór formularza ofertowego przedstawia załącznik nr 2

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o natychmiastowe kontaktowanie się z Zamawiającym.

- Miejsce dostawy i montażu kontenerów

Siedziba  Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

PO OTWARCIU KOPERT OFERTY, KTÓRE ZOSTANĄ UZNANE ZA WAŻNE, CZYLI TE, KTÓRE SĄ ZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ PRZEDSTAWIONĄ W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PODLEGAĆ BĘDĄ OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ METODĄ PUNKTOWĄ W SKALI OD 0 DO 100.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

  - Kryteria i ich znaczenie procentowe:

Zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

| Kryterium A - | całkowity koszt maszyny | 80% |
| --- | --- | --- |
| Kryterium C - | termin dostawy | 20% |

  - Zamawiający w celu oceny oferty posługiwał się będzie następującym wzorem:

Wo = An x 0,7 + Bn x 0,2

Wo – wskaźnik oceny oferty

n – numer oferty

An = Pmin / Pn x 100 pkt

An –  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

Pmin – najniższa cena spośród złożonych ofert

Pn  -  cena zaproponowana przez oferenta n

Bn =  Rmin / Rn x 100 pkt

Bn -liczba punktów  przyznana ofercie n za spełnienie  kryterium B

Rmin – najkrótszy czas dostawy wśród złożonych ofert

Rn – czas dostawy w tygodniach określony przez oferenta n

  - Dla pozostałych ofert ilość punktów oblicza się proporcjonalnie.

  - Wynik jest ilością punktów jaką otrzymała dana oferta od jednego członka komisji.

  - Po zsumowaniu punktowej oceny oferty przez poszczególnych członków komisji, porównuje się oferty i wybiera najkorzystniejszą czyli tą, która otrzymała najwyższą ilość punktów.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Rozliczenie pomiędzy Dostawcą  a Zamawiającym dokonywane będzie   w złotych polskich (PLN). Płatność 14 dni od podpisania protokołu końcowego dostawy i montażu u Zamawiającego.

- Wyjaśnień  dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia udziela  w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gać 90, 55 – 200 Oława w godz. 7.00 - 15.00

Michał Kończyło - kierownik składowiska - technolog

tel. (071) 301 44 44 lub 606 83 84 66

email: michal.konczylo@zgo.org.pl

- Nie zamierza się zwoływać zebrania Oferentów.

- Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu  w  sekretariacie Zakładu Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gać 90, 55 – 200 Oława,   w   terminie   do   dnia  05.07.2011 r. do godz. 11.30 z dopiskiem „Przetarg – dostawa i montaż fabrycznie nowych kontenerów socjalno - biurowych".

- Oferty zostaną otwarte komisyjnie, na stołówce zakładowej w ZGO Gać 90 w dniu 05.07.2011 o godzinie 12:00.

- Oferty otwarte będą zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i adres Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz:

- cenę,

- termin wykonania zamówienia,

- Następnie odbędzie się ocena ofert.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie będzie również opublikowane w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Przyszłe   obowiązki   i   uprawnienia  Zamawiającego i Wykonawcy określi umowa zawarta pomiędzy obu stronami, której treść spełnia wymagania zawarte w SIWZ.

- Wykonawca będzie związany ofertą w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu do składania ofert.

- Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI rozdział 2 - „Protest" ustawy - Prawo zamówień publicznych.  Zgodnie z art. 180 ustawy - Prawo zamówień publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania. Oferent może złożyć pisemnie umotywowany protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odrzuca się protesty wniesione po terminie. Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego wniesienia. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność. Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, oferentowi  przysługuje odwołanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Rysunek poglądowy kontenerów – załącznik nr 1

- Druk „Oferta" do wypełnienia - załącznik nr 2

- Oświadczenie - załącznik nr 3

- Wzór umowy – załącznik nr 4