**05/ZGO/P/2011**

Gać, dn. 27.06.2011r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ**

**ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania pn.:

„**Dostawa i montaż fabrycznie nowych kontenerów socjalno-biurowych”**

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych udziela

odpowiedzi na następujące zapytania do siwz jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

dokonując modyfikacji siwz w niżej podanym zakresie.

Zadane pytania:

**Pytanie 1**

*„Czy Zamawiający dopuszcza zmiany”:* w grubości ścian wewnętrznych *– „styropian grubości 75mm lub równoważne - na 50mm lub 100mm”?*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 2**

*„Czy Zamawiający dopuszcza zmiany”:* w grubości ścian zewnętrznych 1-piętro  *– „Wełna mineralna grubości 60mm lub równoważne - 100mm wełna”?*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 3**

*„Czy Zamawiający dopuszcza zmiany”:* w grubości ścian zewnętrznych –parter  *– „Poliuretan grubości 80mm lub równoważne - 100mm”?*

**Odpowiedź:**

Tak.

Prezes Zarządu Spółki

*Kazimierz Bączek*